### SOLICITUD DE PROPUESTA

COMPARACIÓN DE PROPUESTAS

### SR-CP-024-2025

PRIMERA CONVOCATORIA

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE”

Sucre, noviembre de 2025

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA COMPARACIÓN DE PROPUESTAS SR-CP-024-2025 PRIMERA CONVOCATORIA La Caja de Salud de la Banca Privada, Regional Sucre invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE

Tipo de Convocatoria: Comparación de Propuestas

Forma de adjudicación: POR EL TOTAL

Sistema de evaluación y adjudicación: MENOR PRECIO

Encargados de atender consultas: Lic. Yolanda Bejarano R. Lic. Cecilia Carrasco T.

Correo electrónico: yolanda.bejarano@csbp.com.bo cecilia.carrasco@csbp.com.bo

Teléfono: 464-54937 int. 5206

COMPARACIÓN DE PROPUESTAS SR-CP-024-2025

PRIMERA CONVOCATORIA

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
| 1 | Invitación y publicación de la Solicitud de Propuestas | Hasta: 11/11/2025 | - | Página Web: https://portal.csbp.com.bo/ |
| 2 | Presentación de Ofertas | Hasta: 17/11/2025 | Hasta: 15:00 | Presentación Electrónica: yolanda.bejarano@csbp.com.bo Presentación Física: Las propuestas deberán presentarse en instalaciones de la Caja de Salud de la Banca Privada, Recepción de Correspondencia – Oficina Sucre (Calle Azurduy N° 89 Esq. Bolívar) |
| 3 | Apertura de Ofertas. | Hasta: 17/11/25 | Hasta: Hrs. 15:00 | La apertura de sobres de propuestas se desarrollará en oficinas administrativas de la Calle Azurduy N° 89 (Policonsultorio de la CSBP) |
| 4 | Evaluación de Propuestas | Desde el 17/11/2025 Hasta el 20/11/2025 | Según disponibilidad de tiempo | En oficinas Administrativa de la CSBP |
| 3 | Resultado Del Proceso | 21/11/2025 |  | Envío de correo electrónico. |

(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

CODIGO DE PROCESO: SR-CP-024-2025

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE

En cumplimiento al Reglamento de Compras, Articulo 17 Modalidades de Contratación, de la Caja de Salud de la Banca Privada, invita a los potenciales proponentes, legalmente establecidas en el País, que se encuentren en capacidad de proveer los bienes requeridos en el presente proceso de contratación a presentar ofertas para la SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE.

- FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas hasta horas 15:00, del día lunes 17 de noviembre de 2025, de forma digital mediante correo electrónico o en físico:

- En caso de que su propuesta sea enviada de forma digital, deberá ser enviada, antes de la fecha límite establecida al siguiente correo electrónico: yolanda.bejarano@csbp.com.bo indicando como referencia “SR-CP-024-2025 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE”, la misma deberá contener todos los espacios debidamente llenados.

- En caso de presentar su propuesta en forma física, entregarla en la siguiente dirección: Calle Azurduy N° 89 esquina Bolívar, en sobre cerrado, debidamente rotulado especificando la referencia de la siguiente manera: “SR-CP-024-2025 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE”.

- OBJETO:

La CSBP Reg. Sucre, requiere la compra de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE, por tal motivo se requiere lo siguiente:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTALACIÓN DE FAENAS OBRAS MENORES | GLOBAL | 1 |
| 2 | MURO DRYWALL DRLOCK NORMAL | M2 | 5.92 |
| 3 | PINTURA LATEX INTERIOR | M2 | 44.24 |
| 4 | PROV. Y COL. DE LAVAMANOS CON PEDESTAL Y GRIFERÍA DECA | PIEZA | 2 |
| 5 | PROV. Y COL. DE INODORO TANQUE BAJO DECA | PIEZA | 2 |
| 6 | RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS | PIEZA | 4 |
| 7 | REMOCIÓN REVESTIMIENTO | M2 | 30.16 |
| 8 | REVESTIMIENTO CERÁMICA ESMALADA-MUROS | M2 | 23.38 |
| 9 | PISO DE CERAMICA NACIONAL GLADYMAR | M2 | 6.8 |
| 10 | LIMPIEZA GENERAL OBRAS MENORES | GLOBAL | 1 |

- DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Las propuestas presentadas por las empresas oferentes, deberán contener la siguiente documentación (la omisión de alguno de los documentos descritos podrá ser causal de inhabilitación de la propuesta):

  - PROPUESTA TECNICA: El proponente debe presentar el formulario de “PROPUESTA TECNICA”

(Anexo 1) manifestando expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento, debidamente firmado.

  - PROPUESTA ECONOMICA: La propuesta económica debe ser presentada en el formulario “PROPUESTA ECONOMICA” (Anexo 2). La oferta presentada debe estar en moneda nacional (bolivianos) y deberá incluir los costos de importación, transporte, material eléctrico y la provisión de todos los elementos y accesorios necesarios para la instalación completa y puesta en funcionamiento del equipo, la CSBP no reconocerá pagos adicionales que no estén incluidos en sus propuestas

- METODOS DE EVALUACION:  Se evaluará la propuesta con el menor precio.

  - Evaluación Económica: La comisión de calificación en sesión reservada ordenara las propuestas en función al monto de la oferta económica, ocupando el primer lugar la propuesta con el menor costo, la segunda propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

  - Evaluación Técnica: La Comisión de calificación en sesión reservada, calificara la propuesta con el menor costo, procediendo a revisar la propuesta técnica, bajo el sistema CUMPLE o NO CUMPLE, si la propuesta CUMPLE con todos los requisitos exigidos, queda HABILITADA TECNICAMENTE y se procede a la Adjudicación de lo contrario su oferta es INHABILITADA y se evalúa con mismo procedimiento a la Propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

- ADJUDICACION:

La adjudicación será realizada por el total, a la oferta económica más conveniente para la CSBP, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

- PLAZO DE ENTREGA:

El tiempo de entrega de la obra no podrá superar los 15 días calendario a partir de la firma de la orden de compra.

- CONTRATO:

Para el presente proceso, en caso de adjudicación, se emitirá una orden de compra para la obra contratada, donde se especificará los datos para la emisión de la factura y plazo de entrega.

El pago correspondiente se realizará una vez concluida la obra y firmada el acta de recepción definitiva por parte de la comisión de evaluación y recepción.

- CONSULTAS:

El proponente podrá efectuar consultas llamando al Teléfono: 75761145 int. 5206 Unidad de Contabilidad o vía correo electrónico a la dirección yolanda.bejarano@csbp.com.bo

ANEXO 1

|  | Comparación de Propuestas |  |  |  |  | SR-CP-024-2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SUCRE | noviembre 2025 |  |  |  |  |  |
| EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN: |  |  |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |  |  |

FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

El proponente deberá detallar en las columnas de cada Item el tiempo de entrega.

| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | GLOBAL | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO |  |  |
| ITEM | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | OBSERVACION |
| 1 | INSTALACION DE FAENAS OBRAS MENORES |  |  |  |  |
| 1.1 | DESCRIPCIÓN El contratista, dentro de los trabajos previos al comienzo de la obra, ejecutará determinadas labores cuyo pago se realizará de acuerdo al correspondiente ítem, por lo que el mismo podrá estar contemplado dentro el ítem de Instalación de faenas. Comprende los trabajos preparatorios previos a la iniciación de obras, tales como habilitación de oficinas, depósitos de almacenaje de materiales y herramientas, carpas provisionales, transporte de equipos, herramientas, etc. y de todos los ambientes que de confortabilidad y funcionalidad para la programación de las actividades a ejecutar. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 1.2 | MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. Se usarán los materiales necesarios para establecer los campamentos y maestranzas para los equipos a utilizar en la construcción del camino, respecto al equipo a utilizar para el traslado del equipo, el contratista deberá prever que el mismo sea el adecuado y hacerlo en el tiempo estipulado según el cronograma de actividades contemplado en la propuesta aceptada. Todos los materiales que el Contratista se propone emplear en estas actividades, deberán ser aprobados por el Supervisor de obra. El contratista deberá proveer todo el equipo y herramientas para estos trabajos. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 1.3 | FORMA DE EJECUCIÓN. Se deja en libertad del contratista la forma de ejecución, siempre y cuando cumpla con las normas de la construcción. Con anterioridad a la iniciación de la construcción de las obras auxiliares, el Contratista obtendrá la aprobación del Supervisor del área a utilizarse para estos fines en el terreno de la construcción, en puntos estratégicos con el fin de optimizar los rendimientos de la mano de obra, maquinarias y equipo de construcción. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 2. | MURO DRYWALL |  |  |  |  |
| 2.1 | DESCRIPCIÓN. Este ítem se refiere a la ejecución de muros drywall de 2 caras en los sectores señalados en obra. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 2.2 | MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Los materiales por utilizarse son: - Placa de yeso - Montantes en perfiles de acero galvanizado. - Solera en perfiles de acero galvanizado. - tornillo T1 aguja - tornillo T2 aguja - Ramplús - Cinta de papel microperforada - Masilla |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 2.3 | FORMA DE EJECUCIÓN. El trabajo debe dar inicio con la limpieza de las superficies en las cuales se va a instalar el muro drywall, previa verificación de la ubicación en coordinación con la supervisión; a continuación, se instalarán los soportes de perfiles de acero galvanizado (montantes y soleras) adheridos por tornillos y ramplús, tanto en cielo raso como en piso. El siguiente paso es la colocación de las placas de yeso de una cara por medio de tornillos, prosiguiendo con la instalación de la segunda cara. Se sellarán las uniones con cinta de papel microperforada, se masillara las imperfecciones y se dará un acabado fino. Se debe verificar la verticalidad y alineación de las placas terminadas en ambas caras. Se debe garantizar la estabilidad de los muros. Posteriormente se procederá con la limpieza correspondiente al trabajo realizado. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 3. | PINTURA LATEX INTERIORES |  |  |  |  |
| 3.1 | DESCRIPCION. Estos ítems se refieren a la aplicación de pinturas látex, óleo mate, anticorrosivas, especiales para cubierta sobre las superficies de paredes interiores y exteriores, cielos rasos, falsos, cubierta, canaletas de Hº Aº de acuerdo con lo establecido en la planilla de acabados y/o instrucciones de la Supervisión. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 3.2 | MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Los diferentes tipos de pintura y su aplicación dependerán del material sobre el cual se apliquen y el efecto que se desee obtener. Los diferentes tipos de pinturas, tanto por su composición como por el acabado final que se desea obtener, se especificarán en el formulario de presentación de propuestas. Se emplearán solamente pinturas cuya calidad y marca garantizada por un certificado de fábrica. Se requiere el uso de los colores institucionales ya definidos por proveedores nacionales. La elección de colores, o matices será atribución de la Supervisión, así como cualquier modificación en cuanto a éstos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes o elementos. Para la elección de colores, el Contratista presentará a la Supervisión, con la debida anticipación, un amplio muestrario (en abanico) correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios de presentación de propuestas. Para cada tipo de pintura, se empleará el diluyente especificado por el fabricante y la capa previa adherente cola o similar. Para la pintura de demarcación de señalización se utilizará pintura especial reflectiva. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 3.3 | FORMA DE EJECUCION Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes, cielos, zócalos, cubiertas, etc. de los ambientes interiores y en el exterior, se corregirán las irregularidades que pudiera presentar el enlucido, revoque de yeso, revoque de mortero de cal cemento y otros, mediante un lijado minucioso, dando además el acabado final y adecuado a los detalles y se procederá a una minuciosa limpieza de las superficies. Seguidamente se aplicará el adherente, imprimante o anticorrosivo según sea el elemento a pintarse. Una vez seca la mano de imprimante o de cola o anticorrosivo, se aplicará la primera mano de pintura al óleo (aceite) o látex (agua), y cuando ésta se encuentre seca se aplicarán tantas manos de pintura como sea necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y acabado, por lo menos 3 manos sobre muros y cielos y 2 manos en cubiertas. Finalmente se pintará las franjas anteriormente descritas en perfecto alineamiento y uniformidad. El mortero será de una consistencia tal que se asegure la manipulación de masas compactas, densas y con un aspecto y coloración uniformes. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 4/5. | PROV. Y COL. DE LAVAMANOS CON PEDESTAL Y GRIFERIA DECA /ITEM 5. PROV. COL. INODORO TANQUE BAJO DECA |  |  |  |  |
| 4/5.1 | DESCRIPCION Este Ítem se refiere a la provisión y colocación de artefactos sanitarios y sus accesorios, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y o instrucciones del supervisor. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 4/5.2 | MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista deber suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. Los artefactos sanitarios y sus accesorios ser en de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al supervisor de obra para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 4/5.3 | FORMA DE EJECUCION Se refiere a la provisión e instalación de inodoros de porcelana vitrificada, incluyendo su respectivo tanque bajo o tanque elevado, de acuerdo a lo establecido en los planos y o formulario de presentación de propuestas. La instalación de los inodoros comprender 4, la colocación del artefacto completo con su tapa y accesorios del tanque, incluyendo la sujeción al piso, conexión del sistema de agua al tanque, mediante piezas especiales flexibles cromadas, quedando prohibido el uso de chicotillos de plomo o plástico, de tal modo que, concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato. Lavamanos se refiere la provisión e instalación de lavamanos de porcelana vitrificada con sus accesorios, de acuerdo a lo establecido en los planos y o formulario de presentación de propuestas.(a instalación del lavamanos comprender la colocación del artefacto completo del tipo mediano, el sifón de plomo de 1.1 # pulgada, grifería de una llave o dos llaves de control cromada, la conexión del grifo al sistema de agua potable mediante el uso de piezas especiales adecuadas flexibles y cromadas, quedando prohibido el uso de chicotillos de plomo o de plástico. Cuando se especifique lavamanos del tipo "valina, se deber tener cuidado en su correcta instalación al mesón correspondiente. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 5. | RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  |  |  |  |
| 5.1 | DESCRIPCIÓN. Este ítem se refiere a la remoción y retiro de los accesorios sanitarios ubicados en todas las áreas del inmueble, la remoción deberá ser total y demás accesorios que lo constituyen. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 5.2 | MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar el retiro del total de accesorios sanitarios y sus componentes, estará a cargo paralelamente del traslado y almacenaje del material recuperable y el retiro de escombros resultantes de la ejecución de los trabajos del predio. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 5.3 | FORMA DE EJECUCIÓN. Para iniciar el procedimiento del retiro de los artefactos sanitarios del inmueble se deberá proceder al cierre o clausura parcial de la tubería de suministro, también se realizará el análisis de las tuberías que se encuentren fuera de servicio o la anulación y retito definitivo de las mismas según indique el proyecto o la Inspección de Obra. Las partes removidas serán retiradas de obra o depositadas según indicación de la supervisión de Obra. Se completará, consolidará y sellará la mampostería de muros o pisos, donde quedaran huecos producto de tales retiros de acuerdo con lo proyectado. Todo retiro de marcos que se realice se hará cuidando de no dañar los sectores adyacentes al específico de empotramiento en la mampostería. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 6. | REMOCION REVESTIMIENTO |  |  |  |  |
| 6.1 | DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la remoción de todos los elementos que constituyen los revestimientos cerámicos en todas las áreas del inmueble que contengan este material, la remoción deberá ser total y demás aditivos aglomerantes que lo constituyen. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 6.2 | MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar la remoción del piso de cerámica, estará a cargo paralelamente del traslado y almacenaje del material recuperable y el retiro de escombros resultantes de la ejecución de los trabajos del predio. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 6.3 | FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el Contratista serán los que considere más conveniente para lo especificado. Se picarán y retirarán la totalidad de los revestimientos cerámicos interiores de las áreas húmedas y otras a intervenir en esta etapa, en su mayoría los azulejos se encuentran completamente deteriorados, percudidos, desprendidos y con alto grado de disgregación, el Contratista procederá a su retiro considerando la pérdida total del material sin ningún porcentaje de recuperar alguna pieza para su reutilización. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 7 | REVESTIMIENTO CERÁMICA ESMALTADA /ITEM 9. PISO DE CERAMICA NACIONAL GLADYMAR |  |  |  |  |
| 7.1 | DESCRIPCIÓN. Este ítem comprende la provisión y colocado de cerámica esmaltada, de industria nacional, en ambientes interiores expuestos a humedad de acuerdo con lo especificado en la planilla de acabados y/o a instrucciones de la Supervisión. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 7.2 | MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. Las baldosas de cerámica serán de buena calidad. o similar previa presentación de muestrario y el colocado realizado a base de diseños realizados en obra por la Supervisión sin restricción de combinaciones. Para ello el Contratista presentará un muestrario abundante para la selección de las baldosas a utilizar. Para la colocación de las cerámicas se empleará cemento cola. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 7.3 | FORMA DE EJECUCIÓN. Se procederá a la limpieza de los muros revocados terminados (ásperos y rayados) con agua a presión y rasqueteados con cepillos acerados, hasta dejarlos libres de toda impureza. Luego sobre la superficie del revoque, se colocarán a lienza y nivel los revestimientos cerámica, asentándolas con cemento cola, una vez colocadas se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento con ocre importado. También pueden utilizarse colas, mastiques y resinas sintéticas cuya composición esté garantizada para este uso por el fabricante y con la aprobación de la Supervisión. Previa a la colocación las cerámicas deberán estar en remojo en recipientes adecuados y cantidades necesarias, a fin de que queden saturadas de agua. No se aceptarán piezas mal colocadas, juntas desiguales, rasgaduras, desportilladuras, rayadas u cualquier otro tipo de desperfecto. Los cortes para realizar serán realizados en los extremos, centralizando las piezas enteras, en función al recorrido sobre los mismos y aprobados por la Supervisión Cuando se requiera emplear fracciones de piezas, estas serán cortadas con sierra de disco. Ningún piso se colocará sin la previa aprobación de la Supervisión. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 8. | LIMPIEZA GENERAL OBRAS MENORES |  |  |  |  |
| 1 | DEFINICION Se refiere a la limpieza total del edificio de los sectores intervenidos |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 2 | MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los necesarios para realizar de manera adecuada estos trabajos. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |
| 3 | FORMA DE EJECUCION Se transportarán fuera de la construcción y del terreno todos los excedentes de materiales, escombros, basuras, andamiajes, etc. a satisfacción del Supervisor de Obras. Se lavarán y limpiarán todos los vidrios, artefactos sanitarios, accesorios, techos, cielos, revoques, revestimientos, encerado, pulido y lustrado de zócalos, pisos, alfombras, cemento, cerámicas o mosaico granítico. |  |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta |  |

La presente propuesta debe ser presentada como plazo máximo hasta el día lunes 17 de noviembre a horas 15:00 vía correo electrónico a la dirección: yolanda.bejarano@csbp.com.bo – cecilia.carrasco@csbp.com.bo o en las oficinas administrativas ubicadas Calle Azurduy N° 89 esquina Bolívar.

____________________

ELABORADO POR CSBP

__________________________________________________________________________________________

| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sucre |  | de |  | de 2025 |

EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"

______________________                                                                                       _____________________

SELLO EMPRESA							               NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 2

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE

|  | Sucre |  |  |  | noviembre | de 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DETALLE |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL BS. |
| 1 | INSTALACIÓN DE FAENAS OBRAS MENORES |  |  | GLOBAL | 1 |  |  |
| 2 | MURO DRYWALL DRLOCK NORMAL |  |  | M2 | 5.92 |  |  |
| 3 | PINTURA LATEX INTERIOR |  |  | M2 | 44.24 |  |  |
| 4 | PROV. Y COL. DE LAVAMANOS CON PEDESTAL Y GRIFERÍA DECA |  |  | PIEZA | 2 |  |  |
| 5 | PROV. Y COL. DE INODORO TANQUE BAJO DECA |  |  | PIEZA | 2 |  |  |
| 6 | RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS |  |  | PIEZA | 4 |  |  |
| 7 | REMOCIÓN REVESTIMIENTO |  |  | M2 | 30.16 |  |  |
| 8 | REVESTIMIENTO CERÁMICA ESMALADA-MUROS |  |  | M2 | 23.38 |  |  |
| 9 | PISO DE CERAMICA NACIONAL GLADYMAR |  |  | M2 | 6.8 |  |  |
| 10 | LIMPIEZA GENERAL OBRAS MENORES |  |  | GLOBAL | 1 |  |  |
|  |  | TOTAL BS.- |  |  |  |  |  |
|  |  | FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE |  |  |  |  |  |
| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sucre ------------- |  | de |  | ------------ | de 2025 |  |