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SOLICITUD DE PROPUESTA
COMPARACIÓN DE PROPUESTAS
SU-CP-011-2026

 PRIMERA CONVOCATORIA 
    
	
“ADQUISICIÓN DE CARRO DE INSTRUMENTAL”





 Sucre, abril septiembre de 2026











	CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

COMPARACIÓN DE PROPUESTAS SU-CP-011-2026
PRIMERA CONVOCATORIA

La Caja de Salud de la Banca Privada, Regional Sucre invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

	ADQUISICIÓN DE CARRO DE INSTRUMENTAL

	Tipo de Convocatoria: Comparación de Propuestas

	Forma de adjudicación: POR ITEM

	Sistema de evaluación y adjudicación: MENOR PRECIO

	Encargados de atender consultas:  Lic. Francisco Guzmán C. 
                                                      Lic. Cecilia Carrasco

	Correo electrónico:  francisco.guzman@csbp.com.bo 
                                 cecilia.carrasco@csbp.com.bo                                           

	Teléfono:  464-54937 int. 5206






	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	N°
	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA
	LUGAR Y DIRECCIÓN 

	1
	Invitación y publicación de la Solicitud de Propuestas 
	
Hasta: 
0230/094/2026

	-
	Página Web:  https://portal.csbp.com.bo/

	2
	Presentación de Ofertas
	
Hasta: 
0908/09/2026

	Hasta:
15:00
	Presentación Electrónica:  francisco.guzman@csbp.com.bo
Presentación Física:   Las propuestas deberán presentarse en instalaciones de la Caja de Salud de la Banca Privada, Recepción de Correspondencia – Oficina Sucre (Calle Azurduy N° 89 Esq. Bolívar)

	3
	Apertura de Ofertas.
	Hasta: 
10/09/26
	Hasta:
Hrs. 14:00
	La apertura de sobres de propuestas se desarrollará en oficinas administrativas de la Calle Azurduy N° 89 (Policonsultorio de la CSBP)

	4
	Evaluación de Propuestas
	Desde el 10/09/2026
Hasta el 12/09/2026
	Según disponibilidad de tiempo
	En oficinas Administrativa de la CSBP

	3
	Resultado Del Proceso
	1509/09/2026
	Envío de correo electrónico.


(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

	CODIGO DE PROCESO: SU-CP-011-2026



[bookmark: _Hlk102484965]                        
                                 
BASES Y CONDICIONES DEL PROCESO (COMPRACIÓN DE PROPUESTAS)
ADQUISICIÓN DE CARRO DE INSTRUMENTAL
PRIMERA CONVOCATORIA

En cumplimiento al Reglamento de Compras de la Caja de Salud de la Banca Privada, invita a empresas comerciales, distribuidoras, legalmente establecidas en el País, a presentar ofertas para la ADQUISICIÓN DE CARRO DE INSTRUMENTAL.
 
1. FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Las ofertas deberán ser presentadas hasta horas 15:00, del día miércoles miércoles 098 de septiembre del 2026, de forma digital mediante correo electrónico o en físico:

· En caso de que su propuesta sea enviada de forma digital, deberá ser enviada, antes de la fecha límite establecida al siguiente correo electrónico: francisco.guzman@csbp.com.bo indicando como referencia “SU-CP-011-2026 – ADQUISICIÓN DE CARRO DE INSTRUMENTAL”, la misma deberá contener todos los espacios debidamente llenados.
· En caso de presentar su propuesta en forma física, puede debe entregarla en la siguiente dirección: Calle Azurduy N° 89 esquina Bolívar, en sobre cerrado, debidamente rotulado especificando la referencia de la siguiente manera: “SU-CP-011-2026 – ADQUISICIÓN DE CARRO DE INSTRUMENTAL”.

2. OBJETO: La CSBP Reg. Sucre, requiere la compra de lo siguiente:


	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	CARRO DE INSTRUMENTAL
	PIEZA
	1



3. DOCUMENTOS A PRESENTAR: Las propuestas presentadas por las empresas oferentes, deberán contener la siguiente documentación (la omisión de alguno de los documentos descritos podrá ser causal de inhabilitación de la propuesta):
3.1.  PROPUESTA TECNICA: El proponente debe presentar el formulario de “PROPUESTA TECNICA” (Anexo 1) manifestando expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento, debidamente firmado.

3.2.  PROPUESTA ECONOMICA: La propuesta económica debe ser presentada en el formulario “PROPUESTA ECONOMICA” (Anexo 2). La oferta presentada debe estar en moneda nacional (bolivianos) y deberá incluir los costos de importación, transporte y la provisión de todos los elementos y accesorios necesarios para la instalación completa en instalaciones de la CSBP Regional Sucre, la CSBP no reconocerá pagos adicionales que no estén incluidos en sus propuestas.
4. METODOS DE EVALUACION:  Se evaluará la propuesta con el menor precio.

4.1. Evaluación Económica: La comisión de calificación en sesión reservada ordenara las propuestas en función al monto de la oferta económica, ocupando el primer lugar la propuesta con el menor costo, la segunda propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente. 


4.2. Evaluación Técnica: La Comisión de calificación en sesión reservada, calificará la propuesta con el menor costo, procediendo a revisar la propuesta técnica, bajo el sistema CUMPLE o NO CUMPLE, si la propuesta CUMPLE con todos los requisitos exigidos, queda HABILITADA TECNICAMENTE y se procede a la Adjudicación de lo contrario su oferta es INHABILITADA y se evalúa con mismo procedimiento a la Propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.
5. ADJUDICACION: La adjudicación será realizada por ITEM, a la oferta económica más conveniente para la CSBP, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.
6.	PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega referencial es de 15 días calendario posteriores a la recepción de la orden de compra. El proponente debe indicar expresamente el plazo de entrega posterior a la recepción de la orden de compra.
6. CONTRATO: En caso de que el tiempo de entrega superior a 15 días calendario, se suscribirá un contrato con el adjudicado, para tal efecto deberá presentar en un plazo máximo de 7 días hábiles, computables a partir de la notificación de adjudicación, la siguiente documentación, en originales y fotocopias simples:
Para Sociedades
1. Testimonio de Constitución de Sociedad de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere)
1. Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes a presentar propuestas y suscribir contratos.
1. Matrícula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.
1. Cédula de identidad del representante legal (vigente).
1. Número de identificación tributaria (NIT).

Para Empresas Unipersonales
1. Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos (si corresponde)
1. Matrícula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.
1. Cédula de identidad del representante legal (vigente).
1. Número de identificación tributaria (NIT).
Notas: 
· Los documentos serán autentificados por la CSBP. Los originales serán devueltos al proveedor inmediatamente, quedando la copia autenticada en los archivos del proceso.

7. FORMA DE PAGO: La cancelación por los productos entregados se efectuará en un plazo máximo de diez días hábiles, computables a partir de la fecha de recepción de la factura, nota fiscal o documento equivalente, en nuestros almacenes.
8. SUPERVISIÓN DE LA RECEPCION: La recepción del bien será supervisado por la comisión de recepción, los mismos deben verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.
Para sociedades:
Testimonio de Constitución de Sociedad de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), inscrito en el Registro de Comercio.
Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos.
Fotocopia de la Cedula de Identidad del Representante Legal.
Número de Identificación Tributaria (NIT).
Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

Para empresas unipersonales:
Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos (si corresponde).
Fotocopia de la Cedula de Identidad del Representante Legal.
Número de Identificación Tributaria (NIT).
9. Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.
10. CONSULTAS: 

El proponente podrá efectuar consultas llamando al Teléfono: 464-54937 int. 5206, unidad de Contabilidad o vía correo electrónico a la dirección francisco.guzman@csbp.com.bo .
Sucre, septiembre 2026
ANEXO 1
[bookmark: _Hlk111033632]FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA 
ADQUISICIÓN DE CARRO DE INSTRUMENTAL – PRIMERA CONVOCATORIA
	
	 Comparación de Propuestas
	SU-CP-011-2026
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	SUCRE,
	septiembre de 2026
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR":
	
	DIRECCIÓN:
	 

	
	
	
	
	
	TELEFONO:
	 

	
	
	
	
	
	EMAIL:
	 


INSTRUCTIVO DE LLENADO
En la columna "PROPUESTA", el proponente debe Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento. La comisión de calificación verificará el mismo de acuerdo al método "CUMPLE" o "NO CUMPLE", según corresponda en cada punto de las especificaciones técnicas.
ITEM 1
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	1
	PIEZA
	CARRO DE INSTRUMENTAL
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta

	N°
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:

	PROPUESTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	I. DETALLE DEL BIEN
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	MARCA:  Espaldar tipo malla 
Color: detallar colores disponi
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	 
	 

	MODELO:  
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	 
	 

	ORIGEN: 
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	 
	 

	AÑO DE FABRICACIÓN:
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	II. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL BIEN
	
	
	

	REQUISITO 1: DESCRIPCIÓN GENERAL:
· Fabricado en acero inoxidable.
· 1 cajón superior amplio a la derecha.
· 4 cajones en el lado izquierdo.
· Espacio abierto con un soporte lateral.
· Recipiente de acero.
· 4 ruedas con frenos.
	






Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	REQUISITO 2: Medidas
· 78 cm. De largo, 50 cm de fondo y 95 cm de alto.
	

Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	REQUISITO 3: MATERIAL
· Acero inoxidable 
	
Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	REQUISITO 4: ACCESORIOS ADICIONALES
· El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todos los componentes, piezas, accesorios, adaptadores y consumibles que requiera el equipo para la puesta en funcionamiento sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación).
	





Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del Policonsultorio de la C.S.B.P. regional Sucre, previa coordinación
	

Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibraciones para demostrar el buen funcionamiento del bien. (Si corresponde)
	


Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles que requiera el equipo para la puesta en funcionamiento sin costo alguno para la institución (manifestar Aceptación) (si corresponde).
	


Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	

Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	

	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA:
Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Sucre
	


Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
	


Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (12) meses posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)   (si corresponde).
	





Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	F. MANUALES
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (Si corresponde)
	



Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital.
 (Si corresponde)
	



Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde).
	


Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. (Si corresponde).
	



Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	TECNICA: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. (Si corresponde).
	

Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo. (Si corresponde).
	

Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	H. DOCUMENTACIÓN A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVA A CUMPLIR
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1, (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color) 
(Si corresponde)
	

Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). (Si corresponde)
	
Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) (Si corresponde)
	



Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia Sucre (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico) 
	

Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma anual del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica). (Si corresponde)
	



Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 48 horas bajo la modalidad 24/7.
	


Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
	


Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	
	

	III. CONDICIONES DEL BIEN
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	

	15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de firma de la orden de compra, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	

	B. GARANTÍAS
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen)
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Sucre. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad.
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
	
	
	

	El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Sucre, en coordinación con Activos Fijos y la Unidad Solicitante (Jefe Médico) de la mencionada Regional.
	
	
	



La presente propuesta debe ser presentada como plazo máximo hasta el día miércoles 09 de septiembre a horas 15:00  vía correo electrónico a la dirección: francisco.guzman@csbp.com.bo en las oficinas administrativas ubicadas Calle Azurduy N° 89 esquina Bolívar.
_________________________________________________________________________________________
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"




______________________                                                         _____________________
   	      	SELLO EMPRESA					               NOMBRE Y FIRMA           

ANEXO 2
FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA 
ADQUISICIÓN DE CARRO DE INSTRUMENTAL – PRIMERA CONVOCATORIA

	
	                                                                              Sucre,
	 
	de     septiembre
	   de     2026
	

	
	
	
	
	
	

	
	EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR":
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA

	Nº
	DETALLE 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL BS.

	1
	CARRO DE INSTRUMENTAL
	PIEZA
	1
	 
	 

	 
	TOTAL BS.-
	 
	 

	
	

	

	
	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE
	


               

	Validez de la oferta:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Sucre
	 
	de
	septiembre 
	de 2026








1
4
	
image1.png
Caja de Salud
Banca Privada




image2.png
Caja de Salud
Banca Privada




